无为县中医院

过敏原检测系统询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院货物类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2018-020号

二、项目内容：

1．项目名称：过敏原检测系统（参数见附件1）

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院

3、项目预算：5万元

三、投标人资格要求：

凡参与投标的经营公司（生产厂家），必须提供年审有效的企业营业执照，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，医疗设备注册证。

四、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的经营公司（生产厂家），在参与投标时应当按照我院提供的公告需求，公司资质资料和填写设备报价及配套胶片价格，售后服务承诺书一份，并加盖公章连同要求的内容自行密封，于2018年8月9日下午5点无为县中医医院招标办。逾期不予受理。

联系人：季银生  联系电话： 15955651399

五、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院成立5-7人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2018年8月10日下午3时，       无为县中医医院二楼会议室。

六、合同及付款方式

公告结束后签订合同，配送产品必须和投标的承诺一致，本公告同时在无为县中医医院网站公告。

无为县中医医院

2018/8/1

附件1

过敏原检测系统技术参数

特性：专用检测设备，免疫分析仪具有国家药监局医疗器械产品注册证。

*检测原理：生物素亲和素放大之免疫印迹法

*标本与用量：200-250ul血清，机器试剂进口，无需稀释。

过敏原组合：该产品用于半定量检测人血清中的过敏原（户尘螨、屋尘、桑树、猫毛皮屑、狗毛皮屑、蟑螂、苋、鸡蛋白、牛奶、虾贝、蟹、芒果、腰果、菠萝、混合霉菌、混合草、树花粉）特异性IgE抗体（sIgE）

*组合：9组食物性+10组吸入性+总IgE  共20组

结果报告单：中文报告	操作界面：中文、英文、德文可选

检测时间：一批检测需要2.5小时，一批可检测36个标本重复性：分级高低变异范围应在+/-0.5级范围内。

电源： 24V DC，0.75A

电脑接口： USB2.0

软件：可与LIS连接，支持数据库备份和恢复，与Excel有良好的兼容性。

性能比较:

敏感度：皮试：95.1%；   CAP：84.3%；    CAP/皮试：95.8%

特异性：皮试：80.2%；    CAP：95.0%；    CAP/皮试：76.0%

符合率：皮试：88.3%；    CAP： 90.6%；    CAP/皮试：87.5%

适用范围：定量检测血清中的特异性IgE ，在医学临床上辅助诊断超敏反应性疾病。具有校准功能，结果准确稳定。