无为县中医院高沟分院

胎儿/孕妇监护仪询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院货物类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2018-023号

二、项目内容：

1．项目名称：胎儿/孕妇监护仪（参数见附件1）

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院高沟分院

3、项目预算：3万元

三、投标人资格要求：

凡参与投标的经营公司（生产厂家），必须提供年审有效的企业营业执照，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，医疗设备注册证。

四、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的经营公司（生产厂家），在参与投标时应当按照我院提供的公告需求，公司资质资料和填写设备报价，售后服务承诺书一份，并加盖公章连同要求的内容自行密封，于2018年9月21日下午3点无为县中医医院招标办。逾期不予受理。

联系人：季银生  联系电话： 15955651399

五、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院成立5-7人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2018年9月21日下午3时，       无为县中医医院二楼会议室。

六、合同及付款方式

公告结束后签订合同，配送产品必须和投标的承诺一致，本公告同时在无为县中医医院网站公告。

无为县中医医院

2018/9/11

附件1

九参数胎儿/孕妇监护仪

- 标配胎心率、宫缩压、胎动、心电、血压、血氧、呼吸、脉博和体温。

- ★显示方式：真彩超薄高清晰TFT显示，显示屏尺寸≥12.1寸，屏幕0-900 进行旋转。

- ★支持中文输入，可外接鼠标和键盘

- 12晶片超声探头，检测更灵敏，捕捉信号范围更广

- 胎心率120-160bpm正常范围区域标识并可调。

- 8640小时超大容量数据存储并可回放打印。

- ★中文显示特殊标记并可自行编辑标记内容

- 交叉通道识别技术，能设置胎心率偏移模式，方便区分双胎心率曲线

- 可同步显示和打印胎儿活动曲线图

- 配备大容量可充电锂电池，轻松应对断电场合

- TCP/IP连接技术，可有线/无线联网

12、★标配≥150mm宽行热敏打印机，打印宽度112mm、150mm可选，可外接激光打印机，进行A4纸打印。

- 三种监护界面可选，满足产前、产程和产后监护需求。

- ★标配NST (Automatic Diagnosis Report) 评分功能，可选配双胎、触摸屏、胎儿唤醒器。

- ★中标后需要提供样机进行查验！