无为县中医院

高沟分院住院病床询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院货物类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2018-028号

二、项目内容：

1．项目名称：住院病床（见附件1）

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院高沟分院

3、项目预算：9万元

三、投标人资格要求：

凡参与投标的经营公司（生产厂家），必须提供年审有效的企业营业执照，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，医疗设备注册证。

四、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的经营公司（生产厂家），应当按照本公告要求准备纸质材料一份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2018年11月20日下午5点送或邮寄至无为县中医医院招标办，未按要求不予受理。       联系人：季银生  联系电话： 15955651399     投标资料包含如下：

- 单位营业执照、资质资料、产品材料

- 投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 服务承诺书

五、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院成立5-7人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2018年11月21日下午3时，              无为县中医医院二楼会议室。

六、合同及付款方式

公告结束后签订合同，配送产品必须和投标的承诺一致，本公告同时在无为县中医医院网站公告。

无为县中医医院

2018/11/12

附件1

| 高沟分院住院病床需求表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 投标报价 | 技术参数 |
| 1 | 单摇床 | 30 |  |  |
| 2 | 双摇床 | 25 |  |  |
| 3 | 床垫 | 55 |  |  |
| 4 | 床头柜 | 55 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

ABS床头铝合金护栏移动单摇床

1.床头、床尾采用ABS强化工程塑料工艺制成，外包易擦洗的抛光ABS塑料,一次吹塑成型；造型美观大方，以蓝色基调为主。

2.床面：床面20mm×40mm×1.0mm的钢制方管。

3.床梁选用优质冷轧钢管成型制造；钢壁厚度1.8mm---2.0mm。

4脚轮4轮带刹直径为125mm橡塑静音轮，内镶轴承，承载大转动灵活。床下部配置鞋架，

5.鞋架为20mm×20mm方管焊接，鞋架面为直径10mm圆管。床体保护装置：

6.床头尾四角配置PVC防撞包角，保护床体安全。

7.护栏采用7002系列铝合金制作，铝合金厚度≥1.0 mm。

8.床体保护装置：床头尾四角配置PVC防撞包角，保护床体安全。配护栏餐桌板。

ABS床头带轮手动双摇床

1.床头、床尾采用ABS强化工程塑料工艺制成，外包易擦洗的抛光ABS塑料,一次吹塑成型；造型美观大方，以蓝色基调为主。

2.床面：床面采用国内知名品牌的冷轧钢板1.2㎜厚，带透气孔，具有防滑功能，凹凸设计，一次冲压成型，表面无焊点。

3.床梁选用优质冷轧钢管成型制造；钢壁厚度1.8mm---2.0mm。

4.床下部配置鞋架，鞋架为20mm×20mm方管焊接，鞋架面为直径10mm圆管。

5.床体保护装置：床头尾四角配置PVC防撞包角，保护床体安全。

6. 护栏采用7002系列铝合金制作，铝合金厚度≥1.0 mm。

7.床体保护装置：床头尾四角配置PVC防撞包角，保护床体安全。配护栏餐桌板，4轮带刹。

配套床垫

床垫外套采用防水布缝制，内芯为40mm优质海绵和40mm高级天然椰丝成型垫。进行防虫处理。预留放气孔和拉链；便于拆洗。

ABS床头柜

采用ABS全新纯正工程塑料材质，结实、耐用、不变形、不变色、耐腐蚀、防潮防水，适用于医院清洁、消毒的工作环境。

柜身两侧带隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、拉板、抽屉、储物柜等。抽屉上面为隐藏式拉板。储物柜内中间隔板可调节高度。柜体柜面颜色与床体与颜色协调一致

床头柜全部为ABS工程材料制成，不要把过热的物品放在台面上，容易把柜面融化；柜子里面可放茶壶和小物品；柜面下有餐板，拉开后可在上面放置碗筷；两边配有毛巾架，打开可放毛巾。