无为县中医院

高沟分院消防整改询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院工程类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2019-010号

二、项目内容：

1．项目名称：消防整改工程

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院高沟分院

3、项目预算：6万元

三、投标人资格要求：

凡参与投标的公司，必须提供年审有效的企业营业执照，提供法人委托授权、被委托人身份证复印件，消防建筑资质。

本工程施工及验收以现行规范规定为依据：

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

2、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；

4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

5、《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010；

6、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

7、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017；

四、本次消防设施改造工程范围为：

1、消防图纸设计内所包含，室内外消火栓；

2、室内应急照明，疏散指示标牌。

3、管道铺设开挖与恢复。

4、消防设施检测（第三方公司检测）出具检测报告送交消防部门存档。

5、室内防火门安装。

6、消防申报以及协调验收确保验收通过。

五、施工清单

消防设计图纸所包含室外消火栓系统增设，人工，材料，运输，试水试压，油漆，补洞，开孔。

消防应急照明灯改造，人工，材料，安装调试，开孔，补洞。

疏散指示牌改造，人工，材料，安装调试，开孔，补洞。

安全出口标志改造，人工，材料，安装调试，开孔，补洞。

室内外管道铺设开挖与恢复，机械费，人工费。

防火门，钢制（乙级）防火门，2100*1555双开，约25.5平方。

防火门，钢制（乙级）防火门，2100*900单开，约9.5平方。

消防设施检测（第三方公司检测）。

消防竣工验收备案、开业前检查申报（资料报备，专员办理，协调验收）。

六、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的公司，应当按照本公告要求准备纸质材料一份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2019年3月20日下午5点送或邮寄至无为县中医医院高沟分院，未按要求不予受理。       联系人：叶跃东  联系电话：13865251754                    投标资料包含如下：

- 单位营业执照、资质资料、产品材料

- 投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 服务承诺书，项目工期等

七、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院高沟分院成立5-7人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2019年3月21日下午3时，无为县中医医院高沟分院(无为县高沟中心卫生院)

八、注意事项：

1、本工程施工所用消防设施及设备均通过国家检验检测机构认证，提供3C产品国家级强制性认证证书；

2、本工程消防施工图审查报告及建筑消防设施检测报告均由具有专业资质的第三方公司提供。

3、本次内部改造设计室外钢构楼梯一部用于满足消防疏散要求，此项由业主自行安装不包含在消防报价内。

九、合同及付款方式

公告结束后签订合同，配送产品必须和投标的承诺一致，本公告同时在无为县中医医院网站公告。

无为县中医医院高沟分院

2019/3/13