无为县中医院

高沟分院CT室防护询标公告

根据《无为县县级2018-2019年政府集中采购目录及限额标准》政办秘〔2018〕22号和《无为县中医医院招标采购管理实施办法》等有关规定规定，规范我院工程类采购行为，经医院研究决定采用“询价”方式组织招标采购。现根据医院相关规定制定本公告。

一、采购编号

wwzyy-2019-013号

二、项目内容：

1．项目名称：高沟分院CT室防护

2．项目地点：安徽省芜湖市无为县中医医院高沟分院

3、项目预算：9.5万元

三、投标人资格要求：

| 投标人的资格条 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 具有独立法人资格：■是 □否 。 |
| 投标人资质要求： (1)经营范围具有射线防护工程，具有从事医用射线防护设施的供货及安装施工的能力与经验； （2）投标人所投医用X射线辐射防护玻璃具有国家药监局核发的《医疗器械注册证》或中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所的检测报告； |
| 4、投标人信用等级：无 |
| 5、其他资格条件：无 6、联合体投标：本项目不接受联合体投标 |

四、施工清单（见附件）

六、投标文件的编制与送达

凡参与投标的的公司，应当按照本公告要求准备纸质材料一份，所有纸质材料要加盖单位公章，材料放文件袋里密封加盖单位公章，于2019年5月12日下午5点送或邮寄至无为县中医医院高沟分院，未按要求不予受理。

联系人：叶跃东  联系电话：13865251754

投标资料包含如下：

- 单位营业执照、资质资料、产品材料

- 投标报价

- 法人委托授权

- 被委托人身份证复印件

- 服务承诺书，项目工期等

七、 开标与评标

1、评标：本次询价无为县中医医院高沟分院成立5-7人询价小组负责评标事宜。首先进行资格审查，符合要求再进行价格对比，本次中标人的确定，以服务承诺一致，最低价为中标候选人。

2、开标时间及地点：2019年5月13日下午3时，无为县中医医院高沟分院(无为县高沟中心卫生院)

八、注意事项：

本次辐射防护招标工程是交钥匙工程，招标方不在支付任何费用，请投标方自行考虑。

九、合同及付款方式

公告结束后签订合同，施工要求必须和投标的承诺一致，本公告同时在无为县中医医院网站公告。

无为县中医医院高沟分院

2019/5/5

附件：无为县中医医院高沟分院CT室防护工程价格清单

| 机房 | 项目名称 | 规格(门洞) | 规格(门体) | 铅当量（mmpb） | 数量 | 单位 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 电动推拉防护门 | 1500*2100 | 1800*2350 | 5.0 | 4.845 | ㎡ |  |  |  |
|  | 电动装置 | 电动装置、微电脑控制器、皮轮+涨紧轮、 遇阻防撞装置、红外装置、控制开关 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 单开防护门 | 900*2100 | 900*2100 | 5.0 | 1.89 | ㎡ |  |  |  |
|  | 铅玻璃 | 1600*1000 | 1500*900 | 5.0 | 1 | 块 |  |  |  |
|  | 铅玻璃框 | 1600*1000 | 1570*970 | 5.0 | 1 | 樘 |  |  |  |
|  | 窗户钡板防护 | 1820*1550 |  | 3 | ㎡ |  |  | 老机房窗户整改 |
|  | 钢骨架 |  |  |  | 3 | ㎡ |  |  |  |
|  | 四周墙体钡板 | 6126*5976*3480 | 4.0 | 84 | ㎡ |  |  |  |
|  | 其他辅材 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 硫酸钡 |  |  |  | 2 | 吨 |  |  |  |
| 运费 |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 含税 |