无为市中医医院泥汊

分院DR机房辐射防护安装项目

招 标 文 件

项目名称： DR机房辐射防护安装

招 标 人：无为市中医医院泥汊分院

2020年6月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知及投标须知前附表	5

第三章 技术规范和要求	15

第四章 合同条款	15

第五章 投标文件部分格式	40

第六章 评标办法	53

## 第一章 招标公告

## 招标公告

## 1.招标条件

本招标项目为无为市中医医院泥汊分院DR机房放射辐射防护安装项目，招标人为无为市中医医院泥汊分院，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1 项目内容及数量、预算：

（1）项目名称：无为市中医医院泥汊分院DR机房辐射防护安装项目

（2）预算：7.8万

2.2  项目地点：无为市中医医院泥汊分院

2.3  项目内容：本项目是DR机房辐射防护安装工程，按照医院辐射防护要求组织施工，项目包含预控评估，环境保护监测验收等费用（附工程量清单）。

注：本项目不予拆分。

3.投标人资格要求

3.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

3.2具有独立承担民事责任的能力；

3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.4投标人近三年（2016年10月-2019年10月）在经营活动中没有重大违法记录，无不良行为记录；

3.5、营业执照包含射线防护相关的经营范围；

3.6、具有建筑装饰装修工程设计与施工叁级以上资质；

3.7、具有有效的《医疗器械经营许可证》。

3.8现场勘察：本项目不统一组织踏勘项目现场。为了使响应供应商更好地了解熟悉项目，响应供应商报名后须自行与采购单位联系了解情况并踏勘现场，须提供踏勘过现场的证明资料，否则响应无效。

3.8法律、行政法规规定的其他条件；

3.9本项目不接受联合体投标。

## 4.评标办法

本项目评标办法采用 最低评标价法 。本项目资格审查方式为报名时资格审查。

5.招标文件的获取

5.1 有意本项目的投标人请于2020年6月1日～2020年6 月 8日（法定公休日、法定节假日除外）每日上午08：00-12：00，15：00-17：00（北京时间，下同）。

5.2 报名资料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）法人及授权代表身份证复印件、法定代表人授权委托书原件；

（3）无不良行为记录承诺书；

5.3 报名时以上资料提交复印件均须加盖公章。

## 6.投标文件的递交

6.1  投标截止和开标时间：20120年6月 8日 15：00（北京时间）

6.2  递交投标文件地点：无为市中医医院泥汊分院

6.3  逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告挂“无为市中医医院官网”

8.联系方式

联 系 人： 徐主任

电    话：17355301616

## 第二章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 无为市中医医院泥汊分院DR机房放射辐射防护安装采购项目 |
| 2 | 项目地点 | 无为市中医医院泥汊分院 |
| 3 | 项目概况 | 见招标公告 |
| 4 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 5 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 6 | 投标人资质 等级要求 | 投标人资格要求： 6.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期； 6.2具有独立承担民事责任的能力； 6.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 6.4投标人近三年（2016年10月-2019年10月）在经营活动中没有重大违法记录，无不良行为记录； 6.5、营业执照包含射线防护相关的经营范围； 6.6、具有建筑装饰装修工程设计与施工叁级以上资质； 6.7、具有有效的《医疗器械经营许可证》。 6.8现场勘察：本项目不统一组织踏勘项目现场。为了使响应供应商更好地了解熟悉项目，响应供应商报名后须自行与采购单位联系了解情况并踏勘现场，须提供踏勘过现场的证明资料，否则响应无效。 6.9法律、行政法规规定的其他条件； 7.0项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标报价方式 | 本项目每包设有招标控制价，详见第三章技术规格参数。超过招标控制价做废标处理。 |
| 8 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 9 | 招标文件的澄清 | 投标人在投标截止时间前10天，将需澄清的问题用书面形式面交或传真给招标人，招标人将以书面形式予以答复。 |
| 10 | 投标替代方案 | 不允许提交替代方案 |
| 11 | 投标文件份数 | 投标文件：一式叁份，壹份正本，贰份副本 |
| 12 | 投标文件提交地点及截止时间 | 地点：无为市中医医院泥汊分院 时间: 2020年6月8日15：00 |
| 13 | 开标地点及时间 | 地点：无为市中医医院泥汊分院会议室 时间: 2020年6月8日15:00 |
| 14 | 评标方法及标准 | 最低评标价法 |
| 15 | 中标候选人公示 | 公示中标候选人：1-3名，公示期不少于3日 |

## 二、投标须知

#### （一）总   则

##### 1、项目说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表第1项～第4项；

1.2本项目通过公开招标方式选定服务企业。

##### 2、招标范围及合同周期要求

2.1招标范围：详见投标人须知前附表。

2.2合同周期要求：详见投标人须知前附表

3、资金来源

本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第5项。

4、合格的投标人：详见投标人须知前附表。

##### 5、投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的所有费用。

#### （二） 招标文件

##### 6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表

第三章  技术规范和要求

第四章  合同条款

第五章  投标文件部分格式

第六章  评标办法

6.2  除6.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间10天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如有招标文件有残缺或对条款有疑问等任何问题应在提交投标文件截止时间10天前以书面形式向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担，并视投标人认可招标文件的所有条款和规范要求。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

##### 7、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应于提交投标文件截止时间10天前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15天前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期未确认视同已收到澄清文件，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

##### 8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认，逾期未确认视同已收到。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### （三）投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文（汉语） 。

9.2除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 10、投标文件的组成

10.1 投标文件由商务部分、技术部分组成；

10.1.1投标文件商务部分主要包括下列内容：

- 真实性承诺

（2）投标承诺函

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权委托书

（5）开标一览表

（6）分项价格表

（7）条款响应/偏离表

（8）项目服务方案

（9）投标资格证明文件

（10）★关键性技术参数附证明材料（产品彩页、操作截图等证明资料）

（11）产品彩页

（12）其它投标人根据招标文件要求认为需要提交的其它资料

##### 11、投标文件格式

投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

##### 12、投标报价

投标报价方式为：详见投标须知前附表，超过本项目招标控制价做废标处理。

##### 13、投标货币

本工程投标报价采用的币种为 人民币 。

##### 14、投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

##### 15、投标人的替代方案 (本项目不适用)

##### 16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表第 11项规定的份数提交投标文件。

16.2投标人按本须知第12条的规定，投标文件壹份“正本”、肆份“副本”，并在封面右上角明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3投标文件正本必须采用打印，副本可由正本复印（证书及相关证明材料可以采用复印件加盖公章），投标人必须按投标文件格式规定的要求签署和盖章。

16.4全套投标文件应无涂改和行间插字，如有修改，修改处应由投标文件签署人签字并盖单位章。

#### （四）投标文件的提交

##### 17、投标文件的装订、密封和标记

17.1 投标人的投标文件采取胶装方式不留活页，投标文件的正本和副本一起应整体封装在一个外封包装中。

17.2 为方便开标唱标，投标人应将《投标一览表》 单独密封提交，并在信封上标明“《投标一览表》、招标编号、包号、投标公司”字样。

17.3 外封包装应注明以下内容：

1）投标人名称；

2）招标编号、项目和成套（单机）设备名称；

3）“[截标日期和时间]前不得开封”的字样。外封口处加盖投标人单位公章。

17.4未按本章第17.1、17.3项要求密封的投标文件，招标人有权拒收。未按本章第17.2项要求加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

##### 18、投标文件的提交及提交的截止时间

18.1 投标人应按本须知前附表第12项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

18.2 投标文件的截止时间见本须知前附表第12项规定。

18.3 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19、串通投标行为：投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

19.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

19.2投标人之间约定中标人；

19.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

19.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

19.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

19.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

19.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

19.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19.10不同投标人的投标文件相互混装；

19.11法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

##### 20、迟交的投标文件

招标人在本前附表第12项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

##### 21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人可以对其已递交的投标文件进行修改或撤回，招标人在投标截止期之前收到的修改文件或撤回通知有效。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本招标文件有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

#### （五）开    标

##### 22、开标

22.1招标人按本须知前附表第13项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

22.2投标人须派法定代表人（携带法定代表人身份证明及本人身份证原件备查）或委托代理人（携带法人授权委托书及本人身份证原件备查）参加开标仪式。

22.3 开标程序：

22.3.1投标截止后，由招标人主持开标:

22.3.1.1公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

22.3.1.2宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

22.3.1.3由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

22.3.1.4 经确认后的有效投标人的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

22.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

22.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 23、投标文件的有效性

23.1开标时，投标文件有下列情形之一，经评标委员会确认后按无效投标文件处理，为不合格投标人：

23.1.1 资格证明文件不全的；

23.1.2 超出经营范围投标的；

23.1.3 投标书未按招标文件格式要求加盖投标单位公章和法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

23.1.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；；

23.1.5  投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

23.1.6  同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

23.1.7  投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

23.1.8  投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

23.1.9 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

23.1.10投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的；其它不符合法律法规资格规定的。

23.2招标人将所有接收的投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

#### （六）评   标

##### 24、评标委员会与评标

24.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

24.2 评标采用保密方式进行。

24.3 评标程序分为初步评审和详细评审；推荐中标候选人。

##### 25、评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 26、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

##### 27、投标文件的初步评审

27.1 开标后，招标人将所有开标的投标文件，提交评标委员会进行评审。

27.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.4评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件系统地进行初步评审和比较，确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人名单。

##### 28、投标文件金额错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有表达上的错误，修正错误的原则如下：如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

##### 29、投标文件的评审、比较和否决

29.1评标委员会将按照本须知第31条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

29.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

29.3 评标委员会依据招标文件规定的评标方法和标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定入围中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

29.4 评标方法和标准

29.4.1本次评标采用最低评标价法，具体见第六章 评标办法。

29.4.2没有对招标文件第三章要求提供相应应答或响应的项目，在评标时视作该项目偏离。

29.4.3对于投标人未报的项目、分项报价或具体参数，评标委员会对其按已包含在投标总价中处理。

29.4.4提供虚假数据，经查实的将导致废标。

29.5关于偏离表的特殊说明

29.5.1偏离是指应答的条件低于招标文件要求，如果投标文件的应答与招标文件的要求虽然有所不同，但是其应答的条件不低于招标文件要求，则该项目不作评标加价处理。重大偏离或实质性偏离是指与招标文件规定（用“★”号进行标注者）存在不符或条件不足，不符或条件不足累计超过招标文件规定，投标文件将被视为实质性不响应导致废标。

29.5.2在评标时，如果投标人在投标文件中的某些项目应答是偏离招标文件的，但是该项并没有写入“偏离表”，则视为虚假应标。

29.5.3招标人在与中标人签订合同期间，中标人若未在投标文件“偏离表”中列出偏离项目说明，即使其在投标文件的其他地方说明与招标文件要求有所不同或回避不答，甚至在评标时对该项目已作了加价处理，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，招标人有权取消其中标资格并索取合同金额两倍的罚金作为补偿。

29.6评标期间不接受任何价格调整。

29.7评标委员会将结合评标的综合情况，提出评标书面报告及推荐中标候选人，供招标人定标。

29.8中标原则

评标委员会应当根据最终评标价的结果对投标人进行排序，按照其评标价由低至高的顺序进行排序。由评标委员会推荐中标候选人的，评标委员会应当按照投标人排序推荐1—3个中标候选人。排名第一的公司默认为最终入选公司。如若在后期合同洽谈等具体事宜中，双方洽谈未达成一致的情况，排名第一的公司签署同意放弃此次招标项目意愿书后，招标人可以继续跟排名第二的公司继续谈判。

#### （七）合同的授予

##### 31、合同授予标准

本招标项目的合同将授予按本须知第29.8款所确定的中标人。

##### 32、中标通知书

中标人确定后，招标人将发出中标通知书。

##### 33、合同协议书的签订

33.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

33.2 中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目维保工作，不得将中标项目维保工作转让给他人。

##### 34、其他

本招标文件的其他未尽事宜，如有法律、法规明文规定的，以法律、法规为准，法律、法规没有规定的，以招标人的解释为准。

## 技术规范和要求

- 机房位于放射科1层，DR机房，辐射能量高，需要增加铅防护。机房四周新铺设钢骨架，使用2mm厚墙板防护。双面15厘板打底，饰板使用铝塑板。

- 机房患者通道移防护门，操作室观察窗口，使用原机房内800*600高铅防护玻璃增加防护门套及窗套。

- 项目所涉及具体放射辐射防护安装见下表：

# 无为市中医医院泥汊分院DR机房辐射防护项目清单

| 序号 | 名 称 | 规 格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护铅板 | 2.5mm厚铅板，使用射钉固定在15厘板上。含施工费 | M² | 89.66 |  |  |
| 2 | 做墙面装饰及四周 | 1、饰面材料：1.2mmPVC覆膜钢板，米黄色； 2、防护板边材质：1.2mm厚砂光不锈钢板包边； | M² | 89.66 |  |  |
| 3 | 铅防护门套窗 | 医生观察专用铅玻璃。 1、规格1200*800*20mm； 2、高铅玻璃≥4.0㎜pb； 3、平整、清晰度高； 4、无汽泡、杂质 | 扇 | 2 |  |  |
| 4 | 排气罩扇及防护罩 | 2、高铅≥4.0㎜pb； | 扇 | 1 |  |  |
| 5 | 预控评价费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 现场施工 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 环境保护验收监测 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总合计（万元） | 人民币： |

第五章 投标文件部分格式

投  标  文  件

招标编号：                   （有分包的，注明包几）

项目名称：

投   标   人：    （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

格式1 真实性承诺

无为市中医医院泥汊分院：

本人为此项目投标人_________________的法定代表人_________，就本次投标本人郑重做出如下承诺:

1、本公司在此投标文件中的所有表述和材料都是真实、合法的，包括对招标文件技术参数、商务条件的响应说明，若有存在技术参数不响应的部分，仍标注为响应，我公司同意贵院做出的视为虚假应标、并将公司列入院方供应商黑名单的处理；

2、本公司承诺中标后，我方产品如存在不满足招标文件关键技术参数要求的情况，我方承诺按院方招标文件约定的“中标人需向招标人支付两倍的设备合同金额作为违约赔偿金”的处理方式。

承诺人：

公司（盖章）：

格式2  投标承诺函

致               （招标人）：

根据贵方投标邀请      （编号），签字代表      （姓名、职务）已被正式授权代表投标人            （投标人名称）提交下述文件。

（1）投标承诺函

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权委托书

（4）开标一览表

（5）分项价格表

（6）条款响应/偏离表

（7）项目服务方案

（8）投标资格证明文件

（9）关键性技术参数附证明材料（产品彩页、操作截图等证明资料）

（10）产品彩页

（11）其它投标人根据招标文件要求认为需要提交的其它资料

同时，签字代表宣布承诺如下：

（1）投标人已详细阅读本文件（含补充、修改文件），理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任，并同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

（2）投标人严格按照本文件的规定报价，如被确定为中标人后，全面履行合同。

（3）本投标有效期为90天。

（4）如提供虚假资质证明材料，若中标，在签订合同之前发现，招标人将取消其中标资格，若招标人已与中标公司签订合同，一经发现提供虚假资质证明材料，中标标人需向招标人支付两倍的设备合同金额作为违约赔偿金。

（5）投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人（行政公章）：

授权代表（签字）：

联系方式：电话：       手机：

年    月    日

格式3  法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年        月        日

格式4  法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、招标编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

格式5  投标一览表

投标人名称：

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （单位元，单设备填写此行） | 小写： 大写： |
| 投标总报价 （单位元，带专用耗材设备填写此行） | 设备报价：小写： 大写： 耗材年总价：小写： 大写： 投标总报价：（投标总价的按以下公式折算：投标总价=设备报价*30%+耗材年总费用*70%） |
| 品牌型号 |  |
| 质保期限 | 年 |
| 供货周期 |  |
| 保质期满后，五年维保费报价（单价≥30万设备） |  |
| 优惠声明（如有） |  |
| 备 注 |  |

注：

（1）投标人认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

（2）此表须另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

格式6  分项价格表

1.投标人应按照招标文件采购的货物内容填报分项价格和合价（格式自拟），每个子目只允许有一个报价。

2.投标人应提供备品备件、易损件及专用工具分项价格表（单价30万以下如有则提供，单价30万及30万以上必须提供三年内备品备件、易损件及专用工具分项价格表）。

3.带专用耗材的，还需列明所带专用耗材明细，以及耗材分项报价。

格式7 条款响应/偏离表

技术规格偏离表

投标人名称：                                    招标编号：

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                              投标人公章：

注：

1.投标人应对照招标文件，必须逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则，其投标将被否决。

2.投标文件应对第三章“技术规格（要求）”逐条响应，若有偏离，应在偏离表中注明是正偏离还是负偏离，否则视为非实质性响应投标。

3.在说明列，注明响应证明材料所在页码等依据，未提供则视为不响应。

商务条款偏离表

投标人名称：                                   招标编号：

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                              投标人公章：

注：投标人应对照第四章招标文件合同专用条款，逐条说明已对招标文件的合同专用条款做出了实质性的响应，并申明与合同专用条款的偏差。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供货物和服务的具体参数值。否则，其投标将被否决。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年       月     日

格式8 项目服务方案

1、项目服务方案：格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

（1）提供公司组织结构及服务质量管理制度说明：提供相关资料复印件；

（2）服从工作安排，提供基本质量保证方面的承诺，包括投入的专业人员数量、完成专项任务时间、质量保证措施说明等：提供相关承诺原件；

（3）投标人须提供服务方案、具有设备相关质控能力、服务质量及完善能力。

（4）提供后续服务咨询和增值服务承诺原件；
（5）提供三年内易损件及主要零配件价格；

（6）提供保修期满后，五年维修维保服务方案并报价。

投标人：                      （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：            年             月           日

格式9  投标资格证明文件

备注：提供卷首 “招标公告”中：“3.投标人资格要求”及第一章“投标须知”第6款规定的资质证明材料的复印件。

投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：（1）有一项资格证明文件未提交的；（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；（3）资格证明文件过了有效期的；（4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。

附件1

投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致              (招标人)：

我单位承诺在近三年内在经营活动中没有重大违法记录，未受到法律、行政及行业处罚，未受到刑事处罚，未受到三万元以上的罚款、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚及行业处罚，且不在处罚期内，或者存在其他重大违法记录。

法定代表人未被违法追究刑事责任，无不良行为记录。

如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

特此承诺！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

日期：        年    月     日

★ 格式10 技术参数附证明材料

（产品彩页、操作截图等证明资料，加盖投标人公章）

格式11  其它投标人根据招标文件要求认为需要提交的其它资料

备注：1、提供第一章“投标人须知前附表”和 相关法律法规 规定的其他证明材料复印件（加盖投标人公章）。

2、投标人认为需要提供的其他与评标相关的证明资料复印件（加盖投标人公章