**无为市中医医院住院楼**

**窗帘、床隔帘、输液轨道采购安装项目**

**询标文件**

##### 项目名称：无为市中医医院住院楼窗帘、床隔帘、输液轨道采购安装项目

##### 项目编号： WWZYY-2021-003

##### 采 购 人： 无为市中医院

##### 时 间： 2021年1月21日

# 第一章 询标公告

根据《2020-2021年政府集中采购目录及标准》财采字〔2020〕17号和《无为县中医医院政府性投资项目管理暂行办法》等有关规定规定，规范我院采购类采购行为，经医院研究决定[采用“询价”方式组织招标采购，现根据医院相关规定制定本公告。](http://www.hzqx.cc/BidManage/1890)

#### 一、采购项目名称及内容：

1、项目名称：无为市中医医院住院楼窗帘、床隔帘、输液轨道采购安装项目

2、采购方式：公开询价：

3、招标数量：窗帘：400 付（窗户宽度按3米/付计）；床隔帘及输液轨道+输液杆： 150付：床隔帘及输液轨道+输液杆移装：350 付(床隔帘按3.8米/付计)：

4、项目限价：30万元(人民币)；

5、施工时间及地点：中标后双方签定合同,按照合同要求时间完成;施工地点在市中医院新住院大楼内（现场可提前踏勘，编制施工方案，方案合适者优先）；

6、本项目包含原部分门诊楼原床位隔帘及输液轨道移装至新住院大楼的工程：

**二、投标人资格条件：**

1、投标单位应具有独立的法人资格，提供营业执照副本复印件（盖公章）。

2、投标单位法定代表人负责该项目，必须本人身份证（盖公章）；非法定代表人负责该项目，必须提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证复印件。

3、投标人投标时应按照投标文件中材料质量要求提供必须有效的证明文件（加盖公章）；

4、投标人应确保材料来源合法，须提供材料供应商的合法经营执照副本（加盖公章）

5、须提供施工方案及施工报价表（盖公章）。

6、本次采购不接受联合体报价。

7、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人并作出书面承诺：

1. 投标人被人民法院列入失信被执行人的；
2. 投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪

档案的；

1. 投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
2. 投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

**第二章、**施工内容及质量要求

无为市中医医院住院楼窗帘、床隔帘、输液轨道采购安装项目服务内容及相关要求

（一）服务内容

投标人中标后，按照要求对新大楼1-10楼窗户安装窗帘，对新大楼二层病室安装床隔帘及输液规道并配备输液杆，然后将原门诊大楼的所有病室的床隔帘及输液轨道分层分批移装至新大楼各病室.

（二）质量要求

1. 投标时附带材料样品确定材料质量。
2. 窗帘安装应牢固可靠，床隔帘及输液杆必要时应在加装直径至少6毫米的螺杆和木方吊装，甲方现场监督施工、认可；
3. 施工后垃圾处理干净：

4、中标后招标方提供材料安置场所，并确保施工顺利进行所必须的基本条件，例如电路等；

　5、投标单位选择产品的参数不得低于招标文件技术标准和要求的规格参数要求**。**

（四）人员要求

1、中标方需编制施工方案(盖公章），确保施工人员安要求作业；

2、提供驻点服务，中标人派出常驻医院作业管理人员，要求安装作业人员有从事相关作业经验，人员固定。

3、作业人员进入医院,必须服从院方管理规定，进行必要的防护措施，例如进行体温测量，戴口罩等；

（三）主要材料质量参数要求如下：

|  |
| --- |
| 窗帘、隔帘布料各项指标参数要求 |
|  |  |  |
| 序号 | 指标项目 | 技术要求（装饰材料：一等品） |
| 窗帘 | 甲醛含量 |  ≤300 |
| pH值 | 4.0~9.0 |
| 异味 | 无 |
| 可分解致癌芳香胺染料 | 禁用 |
| 可萃取铅含量 |  ≤1.0 |
| 可萃取铬含量 | ≤2.0 |
| 耐洗色牢度 | 变色（≥4） |
| 沾色（≥3.4） |
| 耐光色牢度 | 变色（≥5） |
| 水洗尺寸变化率 | 经向（+3.0~-3.0） |
| 纬向（+3.0~-3.0） |
| 防紫外线性能 | UPF值（＞40） |
| T（UVA）AV（%） <5 |
| T（UVB）AV（%） / |
| 窗隔帘 | 阻燃（续燃）时间（五次） | B1级/经向≤5秒 |
| B1级/纬向≤5秒 |
| L形隔帘轨道 | 铝合金 | 2100x1600x1.3mm |
| 椭圆形输液轨道 | 铝合金 | 1500x820x1.3mm |
| 输液杆 | 铝合金 | 1150+500mm |
| 罗马杆 | 铝合金 | 直径≥400mm |

1. 投标时间及地点
2. 投标文件递交截止时间：2021年1月28日，逾期未递交，招标方不予受理；
3. 投标文件投递地点：无为市中医院总务科
4. 联系方式
5. 招标单位：无为市中医医院
6. 地址：无为市城南中医医院
7. 通讯地址：无为市中医医院总务科
8. 联系人：符少明 联系电话：18055325922

一、法定代表人授权委托书

本授权委托书申明，我     (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (姓名) 为我方代理人，参加      (招标人名称)               (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。    委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              （签字）

代理人身份证号码：

性别:

年龄：

投标人：              （盖单位印章）

法人代表：             （盖章或签字）

法人代表身份证号码：

   日期:    年   月   日

二、营业执照复印件

**三、投标函（格式）**

**投标函**

**致：无为市中医医院**

1、在研究了     项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）       招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币大写\*\*\*\*\*\*元（小写\*\*\*\*\*）的投标报价并按上述清单、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

         投 标 人：                    （盖章）

         单位地址：

         法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

                                                日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日