HKN-9010婴儿辐射保暖台

1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2.设置温度与皮肤温度分屏显示；

3.独立的超温保护系统；

4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

6.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7.前面板具有温度校正功能；

8.具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

10.具有数据储存功能；

11.具有APGAR评分计时功能；

12.具有RS-232接口。

13.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤600VA

14.控温方式：预热、手控、肤温三种控制

15.肤温控温范围：32℃～37.5℃

★16.肤温显示范围：5℃～65℃（需提供证明材料）

17.控温精度：≤0.5℃

★18.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（需提供证明材料）

19.床面温度均匀性：≤2℃

20.辐射箱水平角度：0°～90°双向转动

21.婴儿床倾斜角度可调

22.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

23.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

24.机器使用寿命8年（需提供证明材料）